## Sheet1
電極挿入可能な蝸牛長の推定のためのソフトウエア
本ソフトウエアは蝸牛の基底回転の長径および短径から人工内耳挿入可能な蝸牛長を推定するためのものです。蝸牛長の計算方法は、Schurzig et al., A Novel Method for Clinical Cochlear Duct Length Estimation toward Patient- Specific Cochlear Implant Selection. OTO Open. 2018;2(4):2473974X18800238. の方法に準拠しています。本手法を用いて720°の部位を推定した結果には平均0.71±0.43 mmの誤差があることが知られております。人工内耳電極の選択の際には、あくまで電極選択のための参考値として利用することが推奨されます。内耳奇形のある場合には本推定式は使用できませんのでご注意ください。
(1) CT画像等を用いて基底回転の長径および短径を計測します。
・長径(A)とは蝸牛軸を中心点として正円窓から反対側の外壁までの距離です
・短径(B)とはAと直交する直線の蝸牛の外壁から外壁までの最大距離です。
(2) 計測した数値を下記に入力します。
長径（A）＝ | 8.9 | mm
短径（B）＝ | 7.1 | mm
(3) 推定される蝸牛長さおよび720°、630°に相当する長さは以下の通りです。
●蝸牛長推定値・900°相当＝ |  |  | 36.4712 | mm
●720°相当の電極の長さ ＝ |  |  | 32.1679 | mm | ・・・70 Hz相当
●630°相当の電極の長さ ＝ |  |  | 29.7479 | mm | ・・・131 Hz相当
(4) 推定値をもとに720°相当までカバーすることができる長さの電極アレイを選択します。
以下は計算のために用いていますので削除したり変更したりしないでください。
|  |  | A |  | B
BTL_LW | 22.8559 | 1.18 | 8.9 | 2.69 | 7.1 | 0.72
BTL_i | 20.745 | 1.18 | 8.2 | 2.69 | 6.4 | 0.72
CDLi_pBTL(θ1） | 36.4712
CDLi_pBTL(θ2） | 32.1679
CDLi_pBTL(θ3） | 29.7479
pBTL(θ1) | 900 | 175.807
pBTL(θ2) | 720 | 155.0636
pBTL(θ2) | 630 | 143.3979