## Sheet1
各電極の対応する周波数推定のためのソフトウエア
本ソフトウエアは術後のレントゲンあるいはCT画像から人工内耳電極の挿入角度（Angular Insertion Depth）を測定することにより、蝸牛内に挿入された各電極の位置に相当する周波数を推定するためのものです。周波数の計算方法は、Helpard et al., An Approach for Individualized Cochlear Frequency Mapping Determined From 3D Synchrotron Radiation Phase-Contrast Imaging. IEEE Trans Biomed Eng. 2021;68:3602-3611.の方法に準拠しています。本手法は、マッピングの際にAS領域とオーバーラップする電極を推定するための参考値として利用することが推奨されます。内耳奇形のある場合には本推定式は使用できませんのでご注意ください。
(1) CT画像等を用いて電極の挿入角度(AID)を推定します。
・正円窓の中心を0°として蝸牛軸を通る直線を引きます。
・蝸牛軸を通り直交する直線を引きます。
・DICOMビュアーで各電極の位置（角度）を測定します。
（一番奥の電極E1からE5までの挿入角度を測定します）
(2) 計測した角度(AID)を下記に入力します。
E1 ＝ | 642 | 度
E2 ＝ | 540 | 度
E3 ＝ | 461 | 度
E4 ＝ | 395 | 度
E5 ＝ | 340 | 度
(3) 各電極位置に相当する推定周波数は以下の通りです。
E1 ＝ | 120.5371 | Hz
E2 ＝ | 244.4395 | Hz
E3 ＝ | 422.654 | Hz
E4 ＝ | 667.8283 | Hz
E5 ＝ | 977.7578 | Hz
以下は計算のために用いていますので削除したり変更したりしないでください。
|  |  | A |  | B
BTL_LW | 1710.5506 | 1.18 | 642 | 2.69 | 540 | 0.72
BTL_i | 1708.4377 | 1.18 | 641.3 | 2.69 | 539.3 | 0.72
CDLi_pBTL(θ1） | 3003.5532
CDLi_pBTL(θ2） | 2649.1648
CDLi_pBTL(θ3） | 2449.8639
pBTL(θ1) | 900 | 175.807
pBTL(θ2) | 720 | 155.0636
pBTL(θ2) | 630 | 143.3979